## стр.1_4
Приложение № 24
к Требованиям к энергетическому паспорту,
составленному по результатам обязательного
энергетического обследования,
и энергетическому паспорту, составленному
на основании проектной документации
Форма
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ,
составленный на основании проектной документации
(наименование объекта (здания, строения, сооружения), адрес)
Параметры |  |  |  |  | Единица измерения |  | Значение параметра
1. Нормативные параметры теплозащиты здания, строения, сооружения
1.1. Требуемое сопротивление теплопередаче:
| наружных стен |  |  |  | кв. м град. С/Вт
| окон и балконных дверей |  |  |  | кв. м град. С/Вт
| покрытий, чердачных перекрытий |  |  |  | кв. м град. С/Вт
| перекрытий над проездами |  |  |  | кв. м град. С/Вт
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями |  |  |  | кв. м град. С/Вт
| 1.2. Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания, строения, сооружения |  |  |  | Вт/(кв. м Град. С)
1.3. Требуемая воздухопроницаемость:
| ограждающих конструкций |  |  |  | кг/(кв. м ч)
| наружных стен (в т.ч. стыки) |  |  |  | кг/(кв. м ч)
| окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па) |  |  |  | кг/(кв. м ч)
| покрытий и перекрытий первого этажа |  |  |  | кг/(кв. м ч)
| входных дверей в квартиры |  |  |  | кг/(кв. м ч)
| 1.4. Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давлений 10 Па |  |  |  | кг/(кв. м ч)
2. Расчетные показатели и характеристики здания, строения, сооружения
2.1. Объемно-планировочные и заселения
| 2.1.1. Строительный объем всего, |  |  |  | куб. м
в том числе:
| отапливаемой части |  |  |  | куб. м
| 2.1.2. Количество квартир (помещений) |  |  |  | шт.
| 2.1.3. Расчетное количество жителей (работников) |  |  |  | чел.
| 2.1.4. Площадь квартир, помещений (без летних помещений) |  |  |  | кв. м
| 2.1.5. Высота этажа (от пола до пола) |  |  |  | м
| 2.1.6. Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания всего, |  |  |  | кв. м
в том числе:
| стен, включая окна, балконные и входные двери в здание |  |  |  | кв. м
| окон и балконных дверей |  |  |  | кв. м
| покрытий, чердачных перекрытий |  |  |  | кв. м
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами и под эркерами, полов по грунту |  |  |  | кв. м
Параметры |  |  |  |  | Единица измерения |  | Значение параметра
2.1.7. Отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания к площади квартир (помещений)
2.1.8. Отношение площади окон и балконных дверей к площади стен, включая окна и балконные двери
2.2. Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций
2.2.1. Приведенное сопротивление теплопередаче:
| стен |  |  |  | кв. м град. С/Вт
| окон и балконных дверей |  |  |  | кв. м град. С/Вт
| покрытий, чердачных перекрытий |  |  |  | кв. м град. С/Вт
| перекрытий над подвалами и подпольями |  |  |  | кв. м град. С/Вт
| перекрытий над проездами и под эркерами |  |  |  | кв. м град. С/Вт
| 2.2.2. Приведенный коэффициент теплопередачи здания |  |  |  | Вт/(кв. м град. С)
2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций при разности давлений 10 Па
| стен (в т.ч. стыки) |  |  |  | кв. м ч/кг
| окон и балконных дверей |  |  |  | кв. м ч/кг
| перекрытия над техподпольем, подвалом |  |  |  | кв. м ч/кг
| входных дверей в квартиры |  |  |  | кв. м ч/кг
| стыков элементов стен |  |  |  | м ч/кг
| 2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па |  |  |  | кг/(кв. м ч)
2.3. Энергетические нагрузки здания
2.3.1. Потребляемая мощность систем инженерного оборудования:
| отопления |  |  |  | кВт
| горячего водоснабжения |  |  |  | кВт
| электроснабжения |  |  |  | кВт
| других систем (каждой отдельно) |  |  |  | кВт
2.3.2. Средние суточные расходы:
| природного газа |  |  |  | куб. м/сут.
| холодной воды |  |  |  | куб. м/сут.
| горячей воды |  |  |  | куб. м/сут.
2.3.3. Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на 1 кв. м площади квартир (помещений):
| на отопление здания |  |  |  | Вт/кв. м
| в том числе на вентиляцию |  |  |  | Вт/кв. м
| 2.3.4. Удельная тепловая характеристика |  |  |  | Вт/(куб. м град. С)
2.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания, строения, сооружения
2.4.1. Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание (жилую часть здания), строение, сооружение:
| тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года |  |  |  | МДж/год
| тепловой энергии на горячее водоснабжение |  |  |  | МДж/год
| тепловой энергии других систем (раздельно) |  |  |  | МДж/год
| электрической энергии всего, |  |  |  | МВт ч/год
в том числе:
| на общедомовое освещение |  |  |  | МВт ч/год
| в квартирах (помещениях) |  |  |  | МВт ч/год
| на силовое оборудование |  |  |  | МВт ч/год
Параметры |  |  |  |  | Единица измерения |  | Значение параметра
| на водоснабжение и канализацию |  |  |  | МВт ч/год
| природного газа |  |  |  | тыс. куб. м/год
2.4.2. Удельные годовые расходы конечных видов энергоносителей в расчете на 1 кв. м площади квартир (помещений):
| тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года |  |  |  | МДж/кв. м год
| тепловой энергии на горячее водоснабжение |  |  |  | МДж/кв. м год
| тепловой энергии других систем (раздельно) |  |  |  | МДж/кв. м год
| электрической энергии |  |  |  | кВт ч/кв. м год
| природного газа |  |  |  | куб. м/кв. м год
| 2.4.3. Удельная эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. м площади квартир, помещений) |  |  |  | кг у.т./кв. м год
3. Сведения об оснащенности приборами учета
3.1. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении
| электрической энергии |  |  |  | шт.
| тепловой энергии |  |  |  | шт.
| газа |  |  |  | шт.
| воды |  |  |  | шт.
3.2. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, не оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении
| электрической энергии |  |  |  | шт.
| тепловой энергии |  |  |  | шт.
| газа |  |  |  | шт.
| воды |  |  |  | шт.
3.3. Количество точек ввода электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, не оборудованных приборами учета, при децентрализованном снабжении этими ресурсами
| электрической энергии |  |  |  | шт.
| тепловой энергии |  |  |  | шт.
| газа |  |  |  | шт.
| воды |  |  |  | шт.
3.3. Оснащенность квартир (помещений) приборами учета потребляемых:
| электрической энергии |  |  |  | %
| тепловой энергии |  |  |  | %
| газа |  |  |  | %
| воды |  |  |  | %
4. Характеристики наружных ограждающих конструкций (краткое описание)
3.1. Стены
3.2. Окна и балконные двери
3.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом
3.4. Перекрытие над последним жилым этажом либо над "теплым" чердаком
Дата составления энергетического паспорта
|  | " | " | г.
Подпись ответственного исполнителя:
Должность, Ф.И.О.,
Подпись заказчика:
Должность, Ф.И.О.,
М.П.